Informacija gyventojams, individualiai tvarkantiems buitines nuotekas

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimus, Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisykles, asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas (individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose, septinėse sistemose, nuotekų kaupimo rezervuaruose), privalo:

- Sudaryti nuotekų išvežimo paslaugų sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis;

- Atiduoti nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba nuotekų vežėjui pagal galiojančią nuotekų išvežimo paslaugų sutartį;

- Turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari, gamykliniai nuotekų kaupimo rezervuarai ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ir kai yra galimybės šiuos rezervuarus tinkamai eksploatuoti ir užtikrinti sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą. Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas.

- Nuotekas iš kaupimo rezervuarų transportuoti atsižvelgiant į susidarančių nuotekų kiekį ir kaupimo rezervuaro tūrį;

- Septikų dumblo išvežimo dažnumas turi būti parenkamas vadovaujantis septiko gamintojo pateiktomis eksploatavimo ir priežiūros instrukcijomis;

- Tvarkant nuotekas septikuose, reikia vengti, kad į nuotekas nepatektų medžiagų, kurios gali pakenkti septikams ir po jų įrengtiems biologinio valymo įrenginiams (nuotekų filtravimo sistemoms, smėlio ir durpių filtrams, biofiltrams ir kt.), sutrikdyti arba nutraukti jų veikimą. Taip pat būtina užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų cheminės medžiagos, galinčios užteršti gruntą ir požeminius vandenis (dažai, lakai, akumuliatorių rūgštys, skiedikliai, tepalai, netinkami vartoti vaistai ir pan.);

- Kilus įtarimams, kad nuotekų kaupimo sistema gali būti užteršta cheminėmis medžiagomis, nuotekų tvarkymo sistemos naudotojas neturi trukdyti aplinkos apsaugos inspektoriui paimti mėginį ištyrimui. Nustačius draudžiamų medžiagų faktą nuotekų tvarkymo sistemoje, naudotojas už nuotekų sutvarkymą, nuotekų išvežimo paslaugas teikiančiai įmonei sumoka mokestį už padidintos taršos nuotekų išvežimą.

Gyventojams individualių nuotekų išvežimo paslaugas Vilniaus mieste:

      - UAB "VSA Vilnius", Lentvario g. 15, Vilnius; tel. 8 700 70001, +370 656 70142; el.p. austeja.kamarauskaite@vsa.lt; www.vsa.lt

      - UAB "Vidurys", Pupinės g. 1B, Vilnius; tel. 2312131, +370 620 30333; el. P. info@vidurys.lt; www.vidurys.lt

      - IĮ B. Meišutovičiaus, Sodelių g. 3, Vilnius, tel. 2676747

      - UAB "Ichtiandras", tel. + 370 698 06898; el. P. info@ichtiandras.lt

      - UAB „TOI TOI Lietuva“, Jankiškių g. 16, Vilnius; tel. 2151689; el.p. vilnius@toitoi.lt (biotualetai)

      - UAB "Golubauskas ir Ko", Aukštoji g. 21, Karklėnų k., Vilniaus r.; tel. +370 603 96881; el. p. golubauskas@gmail.com

      - UAB "Galjana" Untulių g. 6, Vilnius, tel.  2385513; el.p. uabgaljana@gmail.com

      - UAB ,,Dori darbai" A. Smetonos g. 6-24, Vilnius, tel. +370 645 44000, +370 687 44364; el.p. doridarbai@gmail.com; www.doridarbai.lt

      - UAB ,,Fetoksa" Pavilnionių g. 43-89, Vilnius, tel. 2434422, +370 684 51 575; el. p. apsakita@fetoksa.lt; www.fetoksa.lt

      - UAB "Komnis"; tel. +370 677 59833

      - UAB "Komunalinė technika" Sandėlių g. 44, Vilnius, tel. 2383999; el. p. info@komunalinetechnika.lt

      - UAB "Vantra", Parko g. 22-7, Vilnius, tel. +370 65912600

      - UAB "Enovena", Arimų g. 35, Vilnius, tel. +370 60160321

      - UAB "Alveva", I. Simonaitytės g. 4-17, Vilnius, tel. +370 648 05060; el.p. post@alveva.lt

      - R. Dvilevičiaus  individuali įmonė, tel. +370 685 55517; el. p. dvilevicius.rolandas@gmail.com

      - UAB ,,Ecoramus" P. Vileišio g. 6B-1, Vilnius, tel. 2340496, +370 68637091; el. p. vilija@ecoramus.lt; www.ecoramus.lt

Nuorodos į teisės aktus :

            - Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d4c6120f62411e39cfacd978b6fd9bb

            - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A52627168E08/IYqBwyFekd

            - Nuotekų tvarkymo reglamentas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D0DFCDD673A/GYdugGvOlU

            - Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/471685b09a5a11e499beb9b939badf67

            - Vilniaus miesto Tvarkymo ir švaros taisyklės

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35545d901b3b11e586708c6593c243ce

            - Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklės

https://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30194807